## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.951 | 8.122 | 8.575 | 0 | 6.855 | 6.749 | 5.4 | 0 | 0.046 | 8.442
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.487 | 17.339 | 0.039
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.707 | 0.399 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.841 | 4.789 | 0 | 2.276 | 2.241 | 0 | 1.713 | 1.698 | 4.623
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.967 | 0.956 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.901
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.658 | 14.329 | 14.722 | 0 | 9.241 | 9.098 | 5.4 | 19.2 | 19.083 | 14.381
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.165 | 3.065 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.234 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.165 | 4.299 | 4.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.193
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46 | 0.43 | 0.431 | 0 | 0.066 | 0.065 | 1 | 0 | 0.008 | 0.407
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.932 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.469 | 0.461 | 0.462 | 0 | 0.098 | 0.096 | 1 | 0.957 | 0.957 | 0.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.033 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.652 | 0.299 | 0.303 | 0.235 | 0.096 | 0.098 | 1 | 0 | 0.008 | 0.29
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.652 | 0.299 | 0.303 | 0.235 | 0.096 | 0.098 | 1 | 0 | 0.008 | 0.29
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850