## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 68.301 | 13.354 | 13.553 | 40.208 | 26.476 | 26.905 |  | 0 | 0 | 13.679
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.193 | 3.233 | 3.222 | 1.701 | 4.998 | 4.894 |  | 0 | 0 | 3.238
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.167 | 1.337 | 1.337 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.324
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 8.837 | 8.806 | 0 | 10.74 | 10.404 |  | 0 | 0 | 8.821
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.339 | 1.334 | 0 | 0.186 | 0.18 |  | 0 | 0 | 1.323
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 69.749 | 28.101 | 28.253 | 41.909 | 42.4 | 42.383 |  | 0 | 0 | 28.386
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.01 | 9.622 | 9.765 | 10.045 | 28.87 | 28.281 |  | 0 | 0 | 9.94
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.194 | 6.171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.113
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.01 | 15.816 | 15.936 | 10.045 | 28.87 | 28.281 |  | 0 | 0 | 16.053
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.943 | 0.412 | 0.414 | 1.106 | 0.538 | 0.556 |  | 0 | 0 | 0.415
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.021 | 0.057 | 0.057 | 0.013 | 0.039 | 0.038 |  | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.101 | 0.098 |  | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.981 | 0.552 | 0.554 | 1.119 | 0.679 | 0.693 |  | 0 | 0 | 0.554
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.071 | 0.072 | 0.026 | 0.076 | 0.075 |  | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.087 | 0.088 | 0.026 | 0.076 | 0.075 |  | 0 | 0 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.226 | 0.253 | 0.253 | 0.033 | 0.267 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0.253
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.226 | 0.253 | 0.253 | 0.033 | 0.267 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0.253
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005