## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.333 | 14.402 | 14.619 | 17.221 | 37.15 | 36.089 | 58.602 | 48.115 | 49.386 | 17.061
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.641 | 3.706 | 3.836 | 44.376 | 106.59 | 103.278 | 8.031 | 43.011 | 38.773 | 11.362
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.656 | 0.97 | 1.001 | 3.019 | 17.371 | 16.607 | 1.108 | 13.835 | 12.293 | 2.356
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.437 | 2.33 | 0 | 4.221 | 3.996 | 0 | 9.105 | 8.002 | 2.609
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.493 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.63 | 22.008 | 22.257 | 64.616 | 165.332 | 159.97 | 67.741 | 114.066 | 108.454 | 33.814
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.588 | 5.16 | 5.664 | 11.419 | 17.763 | 17.426 | 5.649 | 32.19 | 28.974 | 7.129
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.588 | 5.16 | 5.664 | 11.419 | 17.763 | 17.426 | 5.649 | 32.19 | 28.974 | 7.129
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.435 | 1.25 | 1.258 | 1.202 | 2.794 | 2.709 | 4.769 | 3.835 | 3.948 | 1.433
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.06 | 0.053 | 0.053 | 0.411 | 0.936 | 0.908 | 0.154 | 0.824 | 0.743 | 0.13
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.058 | 0.034 | 0.035 | 0.105 | 0.603 | 0.577 | 0.038 | 0.48 | 0.427 | 0.082
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.086 | 0.082 | 0 | 0.081 | 0.071 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.553 | 1.385 | 1.393 | 1.718 | 4.419 | 4.276 | 4.961 | 5.22 | 5.189 | 1.695
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041 | 0.017 | 0.018 | 0.056 | 0.154 | 0.149 | 0.023 | 0.131 | 0.118 | 0.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.017 | 0.018 | 0.056 | 0.154 | 0.149 | 0.023 | 0.131 | 0.118 | 0.029
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.009 | 0.648 | 0.664 | 3.073 | 6.681 | 6.489 | 4.669 | 3.161 | 3.344 | 1.124
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.009 | 0.648 | 0.664 | 3.073 | 6.681 | 6.489 | 4.669 | 3.161 | 3.344 | 1.124
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1426 | 30925 | 32351 | 124 | 2205 | 2329 | 130 | 943 | 1073 | 35753