## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.652 | 12.127 | 12.152 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.152
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.51 | 5.113 | 5.105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.105
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.502 | 0.501 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.501
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.162 | 17.742 | 17.758 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.758
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.092 | 19.163 | 19.154 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19.154
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.165 | 0.165 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.165
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.257 | 4.249 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.249
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.21
Genel Toplam |  | 14.092 | 23.795 | 23.778 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23.778
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.414 | 0.168 | 0.169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.169
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.042 | 0.042 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.213 | 0.214 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.214
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.118 | 0.118 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.118
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.142 | 0.142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.142
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.066 | 0.185 | 0.185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.185
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.185 | 0.185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.185
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941