## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.266 | 30.357 | 30.399 | 6.069 | 61.981 | 60.924 | 44.565 | 43.649 | 43.659 | 31.059
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.096 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.906 | 5.893 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.657 | 4.617 | 0 | 0.165 | 0.162 | 0 | 1.612 | 1.593 | 4.489
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.717 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 39.172 | 44.728 | 44.68 | 6.069 | 62.146 | 61.086 | 44.565 | 45.261 | 45.252 | 44.846
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.554 | 63.223 | 63.546 | 33.023 | 79.502 | 78.623 | 61.318 | 66.109 | 66.053 | 63.756
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.362 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 100.554 | 67.585 | 67.87 | 33.023 | 79.502 | 78.623 | 61.318 | 66.109 | 66.053 | 67.916
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.606 | 0.562 | 0.563 | 0.462 | 1.871 | 1.844 | 1.157 | 1.309 | 1.307 | 0.596
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.08 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.686 | 0.682 | 0.683 | 0.462 | 1.872 | 1.845 | 1.157 | 1.334 | 1.332 | 0.713
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.58 | 0.297 | 0.3 | 0.231 | 0.775 | 0.764 | 1.176 | 1.317 | 1.315 | 0.333
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.58 | 0.312 | 0.314 | 0.231 | 0.775 | 0.764 | 1.176 | 1.317 | 1.315 | 0.347
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.207 | 0.558 | 0.564 | 0.846 | 3.018 | 2.977 | 3.078 | 2.767 | 2.771 | 0.649
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.207 | 0.558 | 0.564 | 0.846 | 3.018 | 2.977 | 3.078 | 2.767 | 2.771 | 0.649
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492