## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.723 | 5.137 | 5.134 | 4.894 | 4.244 | 4.259 | 28.071 | 45.126 | 44.649 | 11.773
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.06 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0.137 | 0.785
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 2.212 | 2.225 | 55.909 | 63.558 | 63.344 | 11.027
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.761 | 1.748 | 0 | 2.319 | 2.267 | 0 | 0.025 | 0.024 | 1.509
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.723 | 7.958 | 7.935 | 7.668 | 8.812 | 8.788 | 88.858 | 108.725 | 108.169 | 25.1
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.123 | 4.227 | 4.293 | 35.174 | 3.894 | 4.6 | 54.016 | 47.625 | 47.804 | 11.738
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.847 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.123 | 8.074 | 8.112 | 35.174 | 3.894 | 4.6 | 54.016 | 47.625 | 47.804 | 14.503
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.297 | 0.135 | 0.136 | 0.078 | 0.163 | 0.161 | 0.591 | 0.854 | 0.847 | 0.26
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.021 | 0.021 | 0.429 | 0.494 | 0.492 | 0.086
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.297 | 0.166 | 0.167 | 0.104 | 0.213 | 0.21 | 1.046 | 1.348 | 1.34 | 0.372
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.128 | 0.022 | 0.023 | 0.247 | 0.04 | 0.045 | 0.234 | 0.173 | 0.175 | 0.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.128 | 0.032 | 0.033 | 0.247 | 0.04 | 0.045 | 0.234 | 0.173 | 0.175 | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.221 | 0.157 | 0.165 | 0.597 | 0.682 | 0.68 | 2.104 | 2.531 | 2.519 | 0.62
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.221 | 0.157 | 0.165 | 0.597 | 0.682 | 0.68 | 2.104 | 2.531 | 2.519 | 0.62
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272