## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.486 | 14.97 | 14.954 | 0 | 0 | 0 | 42.639 | 88.535 | 88.067 | 19.679
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.547 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 1.972 | 1.963 | 0.175
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.189 | 7.171 | 0 | 5.713 | 5.683 | 0 | 8.495 | 8.409 | 7.236
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.234 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.486 | 22.988 | 22.951 | 0 | 5.713 | 5.683 | 43.728 | 99.002 | 98.439 | 27.808
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.639 | 11.3 | 11.308 | 0 | 0 | 0 | 232.642 | 172.955 | 173.562 | 22.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.819 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.657 | 15.497 | 1.792
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.639 | 12.119 | 12.125 | 0 | 0 | 0 | 232.642 | 188.612 | 189.059 | 23.848
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.175 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.743 | 1.737 | 0.397
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.143 | 0.142 | 0.013
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.401 | 0.4 | 0 | 0.047 | 0.047 | 1.211 | 1.929 | 1.921 | 0.499
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 1.386 | 1.394 | 0.139
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 1.427 | 1.435 | 0.15
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.251 | 0.222 | 0.222 | 0.286 | 0.032 | 0.033 | 2.526 | 3.935 | 3.921 | 0.468
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.251 | 0.222 | 0.222 | 0.286 | 0.032 | 0.033 | 2.526 | 3.935 | 3.921 | 0.468
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 251 | 102239 | 102490 | 7 | 1330 | 1337 | 76 | 7389 | 7465 | 111292