## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 314.333 | 98.354 | 98.999 |  | 0 | 0 | 522.489 | 401.788 | 402.83 | 138.086
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.968 | 34.151 | 34.452 | 4.433
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.051 | 6.033 |  | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 5.064 | 5.908
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 314.333 | 104.405 | 105.032 |  | 0 | 0 | 591.457 | 441.047 | 442.346 | 148.427
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.393 | 0 | 0.132 |  | 0 | 0 | 161.289 | 188.225 | 187.993 | 24.302
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.315 | 0.314 |  | 0 | 0 | 0 | 24.678 | 24.465 | 3.421
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.393 | 0.315 | 0.446 |  | 0 | 0 | 161.289 | 212.903 | 212.458 | 27.723
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.831 | 2.049 | 2.058 |  | 0 | 0 | 7.842 | 5.579 | 5.598 | 2.513
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.737 | 0.365 | 0.368 | 0.047
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.831 | 2.093 | 2.102 |  | 0 | 0 | 8.579 | 5.972 | 5.994 | 2.602
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.337 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 1.105 | 0.905 | 0.907 | 0.118
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.002 | 0.003 |  | 0 | 0 | 1.105 | 0.982 | 0.984 | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.146 | 0.657 | 0.659 |  | 0 | 0 | 8.684 | 8.676 | 8.676 | 1.69
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.146 | 0.657 | 0.659 |  | 0 | 0 | 8.684 | 8.676 | 8.676 | 1.69
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 29736 | 29825 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4366 | 4404 | 34230