## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.532 | 126.275 | 125.397 | 95.52 | 307.891 | 307.448 | 123.03 | 153.355 | 152.535 | 206.585
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.512 | 6.45 | 0 | 1.175 | 1.172 | 0 | 10.448 | 10.165 | 5.9
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.27 | 0.122
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.532 | 132.854 | 131.914 | 95.52 | 309.066 | 308.62 | 123.03 | 164.08 | 162.97 | 212.607
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.921 | 6.38 | 6.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 2.158 | 2.217
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 5.969 | 2.392
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Genel Toplam |  | 2.921 | 6.38 | 6.347 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 8.353 | 8.127 | 4.635
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.539 | 2.296 | 2.279 | 0.733 | 2.068 | 2.065 | 1.163 | 1.089 | 1.091 | 1.72
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.539 | 2.38 | 2.362 | 0.733 | 2.086 | 2.083 | 1.163 | 1.147 | 1.147 | 1.768
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.008
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.015
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.493 | 0.49 | 0.3 | 0.921 | 0.92 | 3.829 | 2.665 | 2.697 | 1.54
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.493 | 0.49 | 0.3 | 0.921 | 0.92 | 3.829 | 2.665 | 2.697 | 1.54
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7864 | 7940 | 30 | 14364 | 14394 | 404 | 14530 | 14934 | 37268