## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.387 | 3.802 | 3.891 |  |  |  | 12.238 | 20.385 | 20.224 | 10.854
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.761 | 0 | 0.01 |  |  |  | 46.118 | 29.17 | 29.505 | 12.585
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.211 | 1.204 |  |  |  | 0 | 2.534 | 2.484 | 1.75
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.104 | 2.092 |  |  |  | 0 | 0.33 | 0.323 | 1.338
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.148 | 7.117 | 7.197 |  |  |  | 58.356 | 52.419 | 52.536 | 26.527
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 81.421 | 57.129 | 57.268 |  |  |  | 0 | 12.402 | 12.157 | 38.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.114 | 8.933 | 3.809
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.421 | 57.129 | 57.268 |  |  |  | 0 | 21.516 | 21.09 | 41.845
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.286 | 0.024 | 0.026 |  |  |  | 0.995 | 1.293 | 1.288 | 0.564
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0.34 | 0.215 | 0.218 | 0.093
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.299 | 0.052 | 0.053 |  |  |  | 1.335 | 1.532 | 1.529 | 0.682
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.234 | 0.192 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.124
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.192 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0.055 | 0.053 | 0.133
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.208 | 0.237 | 0.237 |  |  |  | 0.685 | 0.61 | 0.611 | 0.396
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.208 | 0.237 | 0.237 |  |  |  | 0.685 | 0.61 | 0.611 | 0.396
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 13324 | 13401 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9762 | 9959 | 23360