## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.033 | 23.211 | 23.148 | 71.194 | 74.567 | 74.517 | 205.911 | 253.121 | 252.124 | 98.307
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0.109 | 4.249 | 9.075 | 8.973 | 2.832
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.483 | 0.48 | 0 | 3.22 | 3.173 | 0 | 3.003 | 2.94 | 1.415
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.477 | 0.474 | 0 | 0.402 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.32
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.033 | 24.171 | 24.102 | 78.563 | 78.189 | 78.196 | 210.16 | 265.199 | 264.037 | 102.874
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.318 | 3.198 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 19.106 | 24.006 | 23.903 | 9.516
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.849 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.329 | 0.632
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.318 | 4.047 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 19.106 | 24.342 | 24.232 | 10.148
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.224 | 0.308 | 0.308 | 1.359 | 2.132 | 2.121 | 2.944 | 3.634 | 3.62 | 1.459
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.001 | 0.027 | 0.058 | 0.057 | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.224 | 0.319 | 0.319 | 1.406 | 2.162 | 2.152 | 2.971 | 3.717 | 3.702 | 1.493
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.123 | 0.123 | 0.112
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.126 | 0.126 | 0.117
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.878 | 0.05 | 0.055 | 3.203 | 2.426 | 2.437 | 4.173 | 4.72 | 4.709 | 1.662
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.878 | 0.05 | 0.055 | 3.203 | 2.426 | 2.437 | 4.173 | 4.72 | 4.709 | 1.662
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335