## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.318 | 0 | 0.018 |  | 0 | 0 | 10.897 | 25.512 | 25.075 | 9.307
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.364 | 0 | 0.058 |  | 0 | 0 | 27.807 | 18.942 | 19.207 | 7.157
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.602 | 11.256 | 4.173
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 1.47 | 0.545
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.682 | 0 | 0.076 |  | 0 | 0 | 38.704 | 57.572 | 57.008 | 21.182
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.517 | 18.758 | 18.482 | 6.852
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.517 | 18.758 | 18.482 | 6.852
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.195 | 0.187 | 0.188 | 0.07
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.076 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.483 | 0.329 | 0.333 | 0.124
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.06 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.091 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.678 | 0.589 | 0.592 | 0.22
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.113 | 0.112 | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.113 | 0.112 | 0.041
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.212 | 0.001 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.552 | 0.65 | 0.647 | 0.242
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.212 | 0.001 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.552 | 0.65 | 0.647 | 0.242
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 4873 | 4939 | 0 | 4 | 4 | 87 | 2825 | 2912 | 7855