## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.898 | 33.071 | 33.053 | 8.1 | 0.896 | 0.981 | 124.463 | 118.893 | 119.086 | 65.893
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 18.932 | 19.03 | 8.381
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.439 | 3.388 | 0 | 1.758 | 1.737 | 0 | 5.966 | 5.76 | 4.173
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.898 | 36.51 | 36.441 | 8.1 | 2.74 | 2.803 | 146.223 | 143.791 | 143.876 | 78.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.212 | 22.814 | 22.567 | 0 | 1.754 | 1.733 | 27.935 | 53.642 | 52.752 | 32.581
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.285 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.322 | 3.207 | 1.525
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.212 | 23.099 | 22.848 | 0 | 1.754 | 1.733 | 27.935 | 56.964 | 55.959 | 34.106
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.601 | 1.049 | 1.042 | 0.146 | 0.016 | 0.018 | 3.759 | 3.472 | 3.482 | 1.956
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.076 | 0.076 | 0.034
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.07 | 0.068 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.601 | 1.104 | 1.096 | 0.146 | 0.043 | 0.045 | 3.846 | 3.618 | 3.626 | 2.046
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.213 | 0.253 | 0.252 | 0.139
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.213 | 0.27 | 0.269 | 0.147
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.333 | 0.385 | 0.384 | 0.5 | 4.746 | 4.695 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.494
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.385 | 0.384 | 0.5 | 4.746 | 4.695 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.494
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583