## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 58.434 | 117.171 | 116.987 |  |  |  | 87.501 | 127.146 | 126.05 | 119.615
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.525 | 54.815 | 54.746 |  |  |  | 130.936 | 120.078 | 120.378 | 62.926
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.875 | 5.128 | 5.139 |  |  |  | 13.718 | 13.314 | 13.325 | 6.116
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.331 | 0.034 | 0.054 |  |  |  | 136.14 | 145.925 | 145.655 | 17.424
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.152 | 3.142 |  |  |  | 0 | 4.958 | 4.821 | 3.342
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0.434 | 0.422 | 0.065
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.053 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.046
Genel Toplam |  | 106.165 | 180.369 | 180.136 |  |  |  | 368.295 | 411.855 | 410.651 | 209.534
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.139 | 6.843 | 6.835 |  |  |  | 12.399 | 24.918 | 24.572 | 8.951
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.237 | 3.227 |  |  |  | 0 | 5.996 | 5.83 | 3.537
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.139 | 10.08 | 10.062 |  |  |  | 12.399 | 30.914 | 30.402 | 12.488
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.924 | 1.851 | 1.848 |  |  |  | 1.391 | 2.028 | 2.01 | 1.892
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.492 | 0.84 | 0.839 |  |  |  | 1.63 | 1.725 | 1.722 | 0.957
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.102 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.2 | 0.178 | 0.178 | 0.074
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.042 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.415 | 0.427 | 0.427 | 0.052
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 1.56 | 2.783 | 2.779 |  |  |  | 3.636 | 4.402 | 4.38 | 3.006
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.156 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.172 | 0.583 | 0.572 | 0.244
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.215 | 0.215 |  |  |  | 0.172 | 0.607 | 0.595 | 0.26
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.682 | 0.636 | 0.636 |  |  |  | 3.722 | 3.161 | 3.176 | 0.964
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.682 | 0.636 | 0.636 |  |  |  | 3.722 | 3.161 | 3.176 | 0.964
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473