## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.914 | 10.214 | 10.195 | 0 | 0 | 0 | 50.461 | 64.609 | 64.45 | 28.441
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.076 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 9.921 | 11.914 | 11.892 | 4.071
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.288 | 10.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.222 | 7.223
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.315 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.99 | 20.821 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 60.382 | 78.771 | 78.564 | 39.933
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.552 | 15.287 | 15.255 | 0 | 0 | 0 | 19.436 | 21.207 | 21.187 | 16.85
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0.713 | 0.304
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.552 | 15.384 | 15.352 | 0 | 0 | 0 | 19.436 | 21.928 | 21.9 | 17.154
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.208 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.509 | 1.505 | 0.645
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.113 | 0.113 | 0.039
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.076
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.326 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 1.643 | 1.639 | 0.765
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.141 | 0.141 | 0.115
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.147 | 0.147 | 0.117
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.206 | 0.127 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 2.143 | 2.142 | 0.812
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.127 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 2.143 | 2.142 | 0.812
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20768 | 20831 | 8 | 926 | 934 | 127 | 11166 | 11293 | 33058