## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.23 | 2.745 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 7.805 | 7.719 | 3.196
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 78.455 | 38.343 | 38.571 | 130.32 | 89.598 | 89.934 | 144.766 | 156.116 | 155.955 | 58.413
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.346 | 1.503 | 1.496 | 0.544 | 0.496 | 0.497 | 2.385 | 1.417 | 1.43 | 1.409
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.164 | 2.586 | 2.578 | 0.478 | 0.417 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 2.061
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 3.172 | 3.155 | 0 | 6.864 | 6.807 | 0 | 5.423 | 5.346 | 3.737
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.791 | 0.787 | 0 | 0.171 | 0.169 | 0.899 | 0.274 | 0.283 | 0.67
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 82.367 | 49.149 | 49.338 | 131.342 | 97.546 | 97.825 | 149.802 | 171.035 | 170.733 | 69.493
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 40.621 | 22.824 | 22.925 | 0 | 0.037 | 0.037 | 34.301 | 17.8 | 18.035 | 20.465
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.226 | 33.808 | 33.844 | 18.347 | 37.491 | 37.333 | 61.753 | 70.047 | 69.928 | 38.976
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.176 | 0.097 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 3.245 | 3.227 | 0 | 3.629 | 3.599 | 0 | 3.791 | 3.737 | 3.325
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.047 | 59.974 | 60.094 | 18.347 | 41.157 | 40.969 | 96.054 | 91.638 | 91.7 | 62.843
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.115 | 0.114 | 0.058
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.14 | 0.682 | 0.684 | 2.087 | 1.587 | 1.591 | 1.685 | 1.925 | 1.922 | 0.922
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0.021 | 0.021 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.037 | 0.037 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.029
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.19 | 0.826 | 0.828 | 2.091 | 1.639 | 1.642 | 1.725 | 2.083 | 2.079 | 1.059
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.041 | 0.041 | 0.046
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.154 | 0.154 | 0.156 | 0.234 | 0.233 | 0.241 | 0.291 | 0.29 | 0.178
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.235 | 0.219 | 0.219 | 0.156 | 0.246 | 0.245 | 0.32 | 0.347 | 0.346 | 0.237
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 1.365 | 0.492 | 0.497 | 1.548 | 1.087 | 1.091 | 2.021 | 1.653 | 1.658 | 0.7
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 1.365 | 0.492 | 0.497 | 1.548 | 1.087 | 1.091 | 2.021 | 1.653 | 1.658 | 0.7
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.