## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.256 | 3.326 | 3.319 | 0.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 3.048
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 59.717 | 14.225 | 14.561 | 111.215 | 155.449 | 154.667 | 214.086 | 309.611 | 306.603 | 29.902
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.736 | 3.281 | 3.27 | 0.52 | 0.105 | 0.113 | 1.211 | 0 | 0.038 | 3.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.318 | 1.23 | 1.231 | 2.17 | 10.574 | 10.425 | 6.02 | 2.403 | 2.516 | 1.778
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.98 | 2.958 | 0 | 6.217 | 6.107 | 0 | 4.065 | 3.937 | 3.16
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.804 | 0.798 | 0 | 0.947 | 0.931 | 0 | 1.503 | 1.456 | 0.823
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 65.027 | 25.846 | 26.137 | 114.005 | 173.381 | 172.332 | 221.317 | 317.582 | 314.55 | 41.726
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0.704 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0.04
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.386 | 10.398 | 10.598 | 67.817 | 98.042 | 97.508 | 75.831 | 83.269 | 83.034 | 17.323
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.536 | 0.214 | 0.217 | 0 | 0.273 | 0.268 | 0.736 | 0.682 | 0.683 | 0.231
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.352 | 5.313 | 0.241 | 8.009 | 7.872 | 0 | 0.404 | 0.391 | 5.33
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
Genel Toplam |  | 37.922 | 16.037 | 16.201 | 69.527 | 107.028 | 106.365 | 76.567 | 84.355 | 84.108 | 22.991
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.033 | 0.338 | 0.343 | 1.293 | 2.363 | 2.344 | 3.414 | 5.764 | 5.69 | 0.592
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.07 | 0.069 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 0.064
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.098 | 0.097 | 0.172 | 0.067 | 0.071 | 0.021
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.084 | 0.475 | 0.479 | 1.317 | 2.501 | 2.48 | 3.594 | 5.862 | 5.79 | 0.728
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.156 | 0.052 | 0.053 | 0.242 | 0.281 | 0.28 | 0.25 | 0.379 | 0.375 | 0.074
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.019
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.161 | 0.071 | 0.072 | 0.256 | 0.334 | 0.332 | 0.255 | 0.387 | 0.382 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.71 | 0.235 | 0.239 | 1.37 | 1.933 | 1.923 | 2.318 | 3.317 | 3.285 | 0.411
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.71 | 0.235 | 0.239 | 1.37 | 1.933 | 1.923 | 2.318 | 3.317 | 3.285 | 0.411
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.