## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.178 | 2.805 | 2.801 | 0.212 | 0.178 | 0.179 | 2.665 | 4.779 | 4.737 | 2.82
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.508 | 24.609 | 24.865 | 126.124 | 133.222 | 133.133 | 197.611 | 186.735 | 186.947 | 47.154
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.248 | 2.513 | 2.505 | 0.47 | 0.23 | 0.233 | 1.894 | 1.693 | 1.697 | 2.284
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.261 | 1.412 | 1.411 | 1.525 | 4.947 | 4.904 | 3.495 | 1.777 | 1.811 | 1.67
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 2.974 | 2.955 | 0 | 5.828 | 5.756 | 0 | 4.75 | 4.657 | 3.295
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.729 | 0.725 | 0 | 0.499 | 0.493 | 0.274 | 0.46 | 0.456 | 0.684
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 69.237 | 35.045 | 35.265 | 128.331 | 144.944 | 144.738 | 205.939 | 200.194 | 200.305 | 57.912
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 13.137 | 19.138 | 19.1 | 3.638 | 2.805 | 2.815 | 26.848 | 24.533 | 24.578 | 18.591
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.917 | 16.524 | 16.649 | 56.013 | 66.324 | 66.196 | 53.768 | 60.875 | 60.737 | 23.983
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.529 | 0.155 | 0.157 | 13.502 | 2.297 | 2.436 | 24.311 | 11.651 | 11.898 | 1.42
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 4.495 | 4.466 | 0.156 | 5.145 | 5.083 | 0 | 3.827 | 3.752 | 4.437
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Genel Toplam |  | 49.589 | 40.353 | 40.413 | 73.309 | 76.571 | 76.53 | 104.927 | 100.886 | 100.965 | 48.466
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.108 | 0.118 | 0.118 | 0.043
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.049 | 0.498 | 0.501 | 1.523 | 1.975 | 1.97 | 2.401 | 2.466 | 2.464 | 0.781
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.043
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.045 | 0.045 | 0.055 | 0.02 | 0.021 | 0.021
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.106 | 0.633 | 0.635 | 1.554 | 2.078 | 2.072 | 2.577 | 2.648 | 2.646 | 0.918
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.06 | 0.06 | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.059
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.086 | 0.087 | 0.228 | 0.292 | 0.291 | 0.23 | 0.288 | 0.287 | 0.119
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.004 | 0.005 | 0.05 | 0.023 | 0.024 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.164 | 0.165 | 0.269 | 0.333 | 0.333 | 0.358 | 0.406 | 0.405 | 0.198
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.841 | 0.318 | 0.321 | 1.416 | 1.478 | 1.478 | 2.264 | 2.158 | 2.161 | 0.569
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.841 | 0.318 | 0.321 | 1.416 | 1.478 | 1.478 | 2.264 | 2.158 | 2.161 | 0.569
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.