## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.339 | 10.737 | 10.762 | 12.943 | 3.528 | 3.547 | 55.415 | 14.709 | 15.084 | 10.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 1.293 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.354 | 4.343 | 0 | 7.989 | 7.973 | 0 | 3.919 | 3.883 | 4.453
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.596 | 0.594 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0.146 | 0.145 | 0.523
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.339 | 16.98 | 16.989 | 12.943 | 11.633 | 11.636 | 55.415 | 18.774 | 19.112 | 16.986
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.556 | 3.655 | 3.665 | 0 | 0 | 0 | 10.202 | 9.319 | 9.327 | 4.129
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.952 | 11.147 | 11.187 | 10.743 | 24.186 | 24.159 | 25.563 | 29.919 | 29.879 | 13.833
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.445 | 7.426 | 0 | 0.441 | 0.44 | 0 | 10.231 | 10.137 | 7.416
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.508 | 22.247 | 22.278 | 10.743 | 24.627 | 24.599 | 35.765 | 49.469 | 49.343 | 25.378
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.523 | 0.28 | 0.281 | 1.19 | 0.495 | 0.496 | 0.593 | 0.341 | 0.344 | 0.297
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.048
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.523 | 0.355 | 0.356 | 1.19 | 0.583 | 0.584 | 0.593 | 0.367 | 0.37 | 0.368
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.168 | 0.117
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.161 | 0.161 | 0.81 | 1.048 | 1.047 | 0.461 | 0.386 | 0.387 | 0.225
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.039
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.48 | 0.317 | 0.317 | 0.81 | 1.053 | 1.052 | 0.638 | 0.609 | 0.609 | 0.381
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.516 | 0.45 | 0.45 | 0.857 | 0.495 | 0.495 | 1.103 | 1.373 | 1.37 | 0.554
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.516 | 0.45 | 0.45 | 0.857 | 0.495 | 0.495 | 1.103 | 1.373 | 1.37 | 0.554
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.