## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.112 | 1.891 | 1.893 | 1.476 | 1.362 | 1.363 | 4.907 | 4.133 | 4.15 | 2.498
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 75.165 | 55.989 | 56.096 | 221.618 | 225.915 | 225.875 | 238.209 | 212.753 | 213.341 | 112.12
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.492 | 1.772 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 3.009 | 2.987 | 1.993
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.507 | 0.08 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 3.962 | 3.985 | 1.188
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.382 | 1.374 | 0 | 0.788 | 0.78 | 0 | 4.415 | 4.313 | 2.168
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.202 | 0.201 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.349 | 0.341 | 0.228
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.276 | 61.316 | 61.417 | 223.094 | 228.076 | 228.029 | 250.117 | 228.621 | 229.117 | 120.195
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 36.796 | 132.574 | 132.038 | 26.972 | 18.867 | 18.943 | 36.889 | 44.737 | 44.556 | 99.617
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.623 | 6.394 | 6.44 | 74.717 | 52.888 | 53.094 | 39.168 | 48.625 | 48.406 | 21.482
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.689 | 0.079 | 0.088 | 135.652 | 16.587 | 17.712 | 55.588 | 31.633 | 32.186 | 10.38
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.957 | 0.951 | 0 | 1.201 | 1.189 | 0 | 3.774 | 3.687 | 1.744
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.108 | 140.004 | 139.517 | 237.341 | 89.543 | 90.938 | 131.645 | 128.769 | 128.835 | 133.223
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.073 | 0.073 | 0.137 | 0.126 | 0.126 | 0.231 | 0.192 | 0.193 | 0.111
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.08 | 1.065 | 1.065 | 1.665 | 2.262 | 2.256 | 2.532 | 2.304 | 2.31 | 1.498
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.03 | 0.03 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.018
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.215 | 1.193 | 1.194 | 1.802 | 2.395 | 2.388 | 2.814 | 2.58 | 2.586 | 1.668
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.402 | 0.4 | 0.083 | 0.058 | 0.058 | 0.11 | 0.134 | 0.133 | 0.301
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.041 | 0.041 | 0.273 | 0.219 | 0.22 | 0.193 | 0.229 | 0.228 | 0.106
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | 0.245 | 0.03 | 0.032 | 0.112 | 0.061 | 0.063 | 0.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.448 | 0.446 | 0.601 | 0.313 | 0.316 | 0.415 | 0.437 | 0.437 | 0.434
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.425 | 0.207 | 0.208 | 1.439 | 1.363 | 1.363 | 2.505 | 2.473 | 2.473 | 0.929
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.425 | 0.207 | 0.208 | 1.439 | 1.363 | 1.363 | 2.505 | 2.473 | 2.473 | 0.929
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.