## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.827 | 10.243 | 10.387 | 184.152 | 183.443 | 183.455 | 106.2 | 173.546 | 171.943 | 25.312
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.355 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.22 | 2.424 | 2.411 | 0 | 5.848 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 2.695
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.674 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.402 | 15.341 | 15.458 | 184.152 | 189.291 | 189.205 | 106.2 | 173.546 | 171.943 | 30.438
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.065 | 5.147 | 5.147 | 11.46 | 18.173 | 18.061 | 0 | 0 | 0 | 6.249
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.161 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.226 | 5.147 | 5.154 | 11.46 | 18.173 | 18.061 | 0 | 0 | 0 | 6.255
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.837 | 0.267 | 0.27 | 4.698 | 3.626 | 3.644 | 4 | 6.537 | 6.476 | 0.563
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.842 | 0.31 | 0.313 | 4.698 | 3.676 | 3.693 | 4 | 6.537 | 6.476 | 0.606
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.037 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.624 | 0.435 | 0.436 | 1.836 | 2.016 | 2.013 | 20 | 75.341 | 74.024 | 0.618
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.624 | 0.435 | 0.436 | 1.836 | 2.016 | 2.013 | 20 | 75.341 | 74.024 | 0.618
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326