## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 90.058 | 29.935 | 30.626 | 31.785 | 14.267 | 14.47 | 216.36 | 183.502 | 183.687 | 96.288
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 136.374 | 43.043 | 44.115 | 7.932 | 9.762 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 13.259
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.058 | 13.897 | 0 | 5.236 | 5.175 | 0 | 1.822 | 1.812 | 5.657
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 226.432 | 87.036 | 88.638 | 39.717 | 29.265 | 29.385 | 216.36 | 185.324 | 185.499 | 115.204
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 139.142 | 54.865 | 55.833 | 137.576 | 159.45 | 159.196 | 208.12 | 204.834 | 204.853 | 156.167
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 139.142 | 54.865 | 55.833 | 137.576 | 159.45 | 159.196 | 208.12 | 204.834 | 204.853 | 156.167
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.419 | 0.936 | 0.941 | 0.488 | 0.257 | 0.259 | 1.867 | 1.621 | 1.622 | 1.047
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.419 | 0.132 | 0.136 | 0.024 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.139 | 0.138 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.838 | 1.207 | 1.215 | 0.512 | 0.334 | 0.336 | 1.867 | 1.644 | 1.645 | 1.145
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.419 | 0.165 | 0.168 | 0.415 | 0.481 | 0.48 | 0.667 | 0.652 | 0.652 | 0.487
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.165 | 0.168 | 0.415 | 0.481 | 0.48 | 0.667 | 0.652 | 0.652 | 0.487
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.355 | 2.297 | 2.298 | 1.146 | 0.737 | 0.742 | 4.2 | 4.413 | 4.412 | 2.797
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.355 | 2.297 | 2.298 | 1.146 | 0.737 | 0.742 | 4.2 | 4.413 | 4.412 | 2.797
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 31 | 2667 | 2698 | 41 | 3498 | 3539 | 30 | 5310 | 5340 | 11577