## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.8 | 43.835 | 43.81 | 23.676 | 30.801 | 30.793 | 22.068 | 79.892 | 79.357 | 44.687
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.668 | 9.777 | 9.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.495
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.838 | 14.926 | 14.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.217 | 4.206 | 0 | 3.146 | 3.142 | 0 | 0.629 | 0.623 | 3.58
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.346 | 0.345 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.231
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.306 | 73.101 | 73.013 | 23.676 | 33.95 | 33.938 | 22.068 | 80.521 | 79.98 | 64.913
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 121.86 | 28.644 | 28.881 | 6.432 | 41.207 | 41.166 | 9.6 | 31.799 | 31.594 | 31.956
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.635 | 13.6 | 0 | 3.921 | 3.916 | 0 | 0.25 | 0.248 | 9.97
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 121.86 | 42.279 | 42.481 | 6.432 | 45.128 | 45.082 | 9.6 | 32.049 | 31.842 | 41.926
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.456 | 1.371 | 1.372 | 0.84 | 1.147 | 1.147 | 0.439 | 1.444 | 1.434 | 1.327
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.057 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.522 | 1.76 | 1.761 | 0.84 | 1.164 | 1.164 | 0.439 | 1.452 | 1.442 | 1.59
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.305 | 0.133 | 0.133 | 0.04 | 0.214 | 0.214 | 0.053 | 0.125 | 0.124 | 0.15
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.305 | 0.163 | 0.163 | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.053 | 0.131 | 0.13 | 0.174
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.607 | 0.606 | 0.606 | 0.36 | 0.474 | 0.474 | 0.176 | 0.205 | 0.205 | 0.533
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.607 | 0.606 | 0.606 | 0.36 | 0.474 | 0.474 | 0.176 | 0.205 | 0.205 | 0.533
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671