## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 79.068 | 61.672 | 61.735 |  |  |  | 113.729 | 155.443 | 155.259 | 76.766
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 457.945 | 204.382 | 205.296 |  |  |  | 713.826 | 668.5 | 668.7 | 279.771
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.791 | 6.766 |  |  |  | 0 | 3.26 | 3.245 | 6.201
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.936 | 2.925 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.455
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 537.013 | 275.781 | 276.722 |  |  |  | 827.555 | 827.203 | 827.204 | 365.193
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.227 | 31.819 | 31.824 |  |  |  | 109.161 | 80.049 | 80.178 | 39.595
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.098 | 0.098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.082
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.227 | 31.917 | 31.922 |  |  |  | 109.161 | 80.049 | 80.178 | 39.677
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.235 | 1.214 | 1.214 |  |  |  | 1.677 | 2.293 | 2.29 | 1.387
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.659 | 1.058 | 1.063 |  |  |  | 5.419 | 5.392 | 5.393 | 1.759
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.894 | 2.313 | 2.318 |  |  |  | 7.096 | 7.707 | 7.705 | 3.184
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.182 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.355 | 0.286 | 0.286 | 0.181
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.182 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.355 | 0.286 | 0.286 | 0.181
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.182 | 1.52 | 1.519 |  |  |  | 2.935 | 2.245 | 2.248 | 1.636
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.182 | 1.52 | 1.519 |  |  |  | 2.935 | 2.245 | 2.248 | 1.636
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 36502 | 36634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6984 | 7015 | 43649