## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.534 | 19.718 | 19.716 |  | 63.6 | 63.6 | 63.894 | 76.53 | 76.198 | 32.184
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.78 | 0 | 0.011 |  | 0 | 0 | 14.158 | 15.696 | 15.655 | 3.463
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.346 | 2.312 |  | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 3.388 | 2.549
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.143 | 0.14 |  | 0 | 0 | 5.335 | 3.012 | 3.073 | 0.788
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.314 | 22.207 | 22.179 |  | 63.6 | 63.6 | 83.387 | 98.718 | 98.314 | 38.984
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 293.376 | 417.044 | 415.283 |  | 436.8 | 436.8 | 203.582 | 197.226 | 197.393 | 367.208
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.155 | 2.566 | 2.546 |  | 0 | 0 | 41.388 | 48.389 | 48.205 | 12.621
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.778 | 1.752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.773 | 1.748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 294.531 | 423.161 | 421.329 |  | 436.8 | 436.8 | 244.97 | 245.615 | 245.598 | 382.557
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 0.722 | 0.716 |  | 2 | 2 | 0.717 | 0.832 | 0.828 | 0.741
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.056 | 0.062 | 0.062 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.018 | 0.019 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.318 | 0.757 | 0.751 |  | 2 | 2 | 0.805 | 0.949 | 0.945 | 0.794
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.667 | 0.941 | 0.938 |  | 1 | 1 | 0.466 | 0.452 | 0.452 | 0.83
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.013 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0.165 | 0.213 | 0.212 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.675 | 0.99 | 0.986 |  | 1 | 1 | 0.631 | 0.665 | 0.664 | 0.914
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.458 | 0.428 | 0.428 |  | 1 | 1 | 0.513 | 0.717 | 0.712 | 0.491
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.458 | 0.428 | 0.428 |  | 1 | 1 | 0.513 | 0.717 | 0.712 | 0.491
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427