## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.273 | 29.293 | 29.366 | 274.399 | 375.955 | 373.48 |  | 2319.323 | 2353.431 | 49.138
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 6.458 | 6.358 |  | 0 | 0 | 0.356
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.339 | 1.336 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.271 | 3.265 | 0 | 27.571 | 26.9 |  | 0 | 0 | 4.586
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.404 | 0.403 | 0 | 2.204 | 2.151 |  | 0 | 0 | 0.501
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.067
Genel Toplam |  | 65.273 | 34.378 | 34.441 | 276.761 | 412.188 | 408.889 |  | 2319.323 | 2353.431 | 55.909
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.697 | 5.043 | 5.04 | 11.19 | 21.254 | 21.009 |  | 0 | 0 | 5.932
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.824 | 3.816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.602
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.697 | 8.867 | 8.856 | 11.19 | 21.254 | 21.009 |  | 0 | 0 | 9.534
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.468 | 0.387 | 0.387 | 1.885 | 2.755 | 2.734 |  | 10.462 | 10.615 | 0.521
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.035 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.093 | 0.091 |  | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.016 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.468 | 0.44 | 0.44 | 1.898 | 2.9 | 2.875 |  | 10.462 | 10.615 | 0.579
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.051 | 0.051 | 0.102 | 0.194 | 0.191 |  | 0 | 0 | 0.059
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.027 | 0.068 | 0.068 | 0.102 | 0.194 | 0.191 |  | 0 | 0 | 0.075
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.135 | 0.163 | 0.165 | 2.873 | 3.524 | 3.508 |  | 15.615 | 15.846 | 0.355
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.135 | 0.163 | 0.165 | 2.873 | 3.524 | 3.508 |  | 15.615 | 15.846 | 0.355
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211