## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.623 | 8.084 | 8.081 | 95.88 | 121.085 | 120.866 | 9.7 | 24.395 | 24.295 | 28.504
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.033 | 1.024 | 0 | 9.391 | 9.309 | 0 | 11.822 | 11.742 | 5.502
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.623 | 9.117 | 9.105 | 95.88 | 130.476 | 130.175 | 9.7 | 36.217 | 36.037 | 34.006
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.623 | 44.09 | 43.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.187
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.415 | 11.132 | 11.051 | 0 | 41.121 | 40.765 | 0 | 0 | 0 | 11.643
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.038 | 55.222 | 54.92 | 0 | 41.121 | 40.765 | 0 | 0 | 0 | 35.83
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.218 | 0.198 | 0.198 | 1.6 | 1.716 | 1.715 | 0.528 | 0.636 | 0.635 | 0.541
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.218 | 0.215 | 0.215 | 1.6 | 1.795 | 1.793 | 0.528 | 0.677 | 0.676 | 0.574
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.394 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.142 | 0.141 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.536 | 0.533 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.306
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.936 | 0.923 | 0.923 | 2.45 | 2.265 | 2.266 | 1.917 | 1.999 | 1.999 | 1.442
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.936 | 0.923 | 0.923 | 2.45 | 2.265 | 2.266 | 1.917 | 1.999 | 1.999 | 1.442
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 9264 | 9342 | 20 | 2287 | 2307 | 36 | 5259 | 5295 | 16944