## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.744 | 8.674 | 8.615 | 6.367 | 112.653 | 109.797 | 162.64 | 123.723 | 125.022 | 37.934
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.012 | 0.031 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.543 | 0.535 | 0 | 7.69 | 7.483 | 0 | 0.85 | 0.822 | 1.229
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.059 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.756 | 11.307 | 11.238 | 6.367 | 120.343 | 117.28 | 162.64 | 124.573 | 125.844 | 40.7
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.9 | 40.641 | 40.084 | 14.475 | 25.734 | 25.431 | 46.069 | 49.789 | 49.664 | 40.364
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.9 | 40.641 | 40.084 | 14.475 | 25.734 | 25.431 | 46.069 | 49.789 | 49.664 | 40.364
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 0.586 | 0.58 | 0.556 | 1.993 | 1.954 | 2.255 | 2.05 | 2.057 | 0.961
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.062 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.099 | 0.096 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.255 | 0.605 | 0.599 | 0.556 | 2.092 | 2.05 | 2.255 | 2.056 | 2.063 | 0.984
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.368 | 0.363 | 0.542 | 0.513 | 0.514 | 0.158 | 0.264 | 0.26 | 0.359
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.368 | 0.363 | 0.542 | 0.513 | 0.514 | 0.158 | 0.264 | 0.26 | 0.359
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.602 | 0.117 | 0.124 | 0.833 | 1.105 | 1.097 | 2.182 | 1.757 | 1.771 | 0.496
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.602 | 0.117 | 0.124 | 0.833 | 1.105 | 1.097 | 2.182 | 1.757 | 1.771 | 0.496
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863