## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.009 | 4.342 | 4.37 | 132.6 | 52.372 | 52.69 |  |  |  | 5.093
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.469 | 2.456 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.42
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.466 | 0.464 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.457
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.009 | 7.277 | 7.29 | 132.6 | 52.372 | 52.69 |  |  |  | 7.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.56 | 7.542 | 7.581 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.468
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.842 | 6.809 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.707
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.56 | 14.384 | 14.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.175
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.206 | 0.081 | 0.082 | 0.833 | 0.217 | 0.22 |  |  |  | 0.084
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.833 | 0.217 | 0.22 |  |  |  | 0.107
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1.852 | 1.851 |  |  |  | 0.222
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1.852 | 1.851 |  |  |  | 0.222
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055