## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 455.788 | 101.655 | 109.101 | 987.495 | 929.586 | 931.244 | 399.916 | 630.318 | 621.949 | 320.745
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0.088 | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.026 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 11.959 | 4.5 | 4.771 | 1.491
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.958 | 8.77 | 0 | 6.428 | 6.244 | 0 | 7.837 | 7.553 | 8.23
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.206 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 1.244 | 1.736
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 457.814 | 112.819 | 120.074 | 987.495 | 936.014 | 937.488 | 414.288 | 643.946 | 635.605 | 332.229
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 21.143 | 16.592 | 16.722 | 0 | 0 | 0 | 1.104
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 107.759 | 23.873 | 25.637 | 427.971 | 973.318 | 957.704 | 88.962 | 118.271 | 117.207 | 115.268
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.759 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 3.447
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 107.759 | 23.873 | 25.637 | 449.114 | 1043.669 | 1026.646 | 88.962 | 118.271 | 117.207 | 119.819
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.458 | 2.637 | 2.759 | 6.063 | 6.876 | 6.853 | 6.077 | 11.027 | 10.847 | 5.511
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.032 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.127 | 0.135 | 0.042
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0.073 | 0.07 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.49 | 2.71 | 2.832 | 6.063 | 6.949 | 6.923 | 6.431 | 11.197 | 11.025 | 5.615
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.149 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.347 | 0.087 | 0.093 | 0.873 | 2.014 | 1.981 | 0.245 | 0.476 | 0.468 | 0.333
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.347 | 0.087 | 0.093 | 1.063 | 2.275 | 2.24 | 0.245 | 0.476 | 0.468 | 0.35
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 4.299 | 0.982 | 1.052 | 2.262 | 1.723 | 1.738 | 3.423 | 5.497 | 5.421 | 2.438
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 4.299 | 0.982 | 1.052 | 2.262 | 1.723 | 1.738 | 3.423 | 5.497 | 5.421 | 2.438
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664