## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 36.192 | 151.76 | 149.321 | 1.849 | 0 | 0.054 | 0 |  | 0 | 136.506
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.146 | 39.73 | 39.465 | 139.359 | 214.032 | 211.87 | 0 |  | 0 | 54.266
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.643 | 0 | 0.014 | 1.665 | 0 | 0.048 | 0 |  | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.714 | 0 | 0.015 | 0 | 14.02 | 13.614 | 0 |  | 0 | 1.183
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.622 | 0.609 | 0 | 3.269 | 3.175 | 0 |  | 0 | 0.829
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.253 | 2.205 | 0 | 2.172 | 2.109 | 0 |  | 0 | 2.197
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.695 | 194.365 | 191.629 | 142.873 | 233.493 | 230.87 | 0 |  | 0 | 194.998
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.874 | 41.016 | 40.929 | 3.086 | 17.842 | 17.415 | 0 |  | 0 | 38.909
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.269 | 2.221 | 0 | 5.115 | 4.967 | 0 |  | 0 | 2.457
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.874 | 43.285 | 43.15 | 3.086 | 22.957 | 22.382 | 0 |  | 0 | 41.366
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.838 | 0.824 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.753
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 0.839 | 0.825 | 1.224 | 1.46 | 1.453 | 0 |  | 0 | 0.879
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.233 | 0 |  | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 |  | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 |  | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.41 | 1.7 | 1.671 | 1.254 | 1.739 | 1.724 | 0 |  | 0 | 1.676
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 0.204 | 0.204 | 0.122 | 0.439 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0.224
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 |  | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.198 | 0.223 | 0.223 | 0.122 | 0.468 | 0.458 | 0 |  | 0 | 0.243
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.068 | 0.165 | 0.163 | 1.704 | 1.044 | 1.063 | 0 |  | 0 | 0.24
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.068 | 0.165 | 0.163 | 1.704 | 1.044 | 1.063 | 0 |  | 0 | 0.24
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440