## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.284 | 14.977 | 15.053 | 414.308 | 1015.825 | 1010.072 |  | 0 | 0 | 110
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.9 | 0.002 | 0.036 | 50.021 | 124.566 | 123.853 |  | 0 | 0 | 11.851
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.377 | 1.353 | 0 | 43.744 | 43.326 |  | 0 | 0 | 5.358
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.156 | 0.153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.138
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 21.184 | 16.517 | 16.6 | 464.329 | 1184.135 | 1177.251 |  | 0 | 0 | 127.351
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.68 | 3.163 | 3.119 | 13.311 | 159.001 | 157.607 |  | 0 | 0 | 17.86
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.611 | 3.547 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.208
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.68 | 6.774 | 6.666 | 13.311 | 159.001 | 157.607 |  | 0 | 0 | 21.068
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.293 | 0.543 | 0.539 | 6.842 | 14.751 | 14.676 |  | 0 | 0 | 1.888
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0 | 0 | 0.316 | 0.786 | 0.782 |  | 0 | 0 | 0.075
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.158 | 0.156 |  | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.305 | 0.56 | 0.556 | 7.158 | 15.695 | 15.614 |  | 0 | 0 | 1.993
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.021 | 0.02 | 0.026 | 0.327 | 0.325 |  | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.032 | 0.031 | 0.026 | 0.327 | 0.325 |  | 0 | 0 | 0.059
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.665 | 0.856 | 0.853 | 8.145 | 13.718 | 13.665 |  | 0 | 0 | 2.075
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.665 | 0.856 | 0.853 | 8.145 | 13.718 | 13.665 |  | 0 | 0 | 2.075
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271