## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.893 | 26.526 | 26.49 | 29.342 | 61.068 | 60.697 | 31.923 | 43.58 | 42.992 | 30.41
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 14.148 | 5.441 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.532 | 0.528 | 0 | 0.094 | 0.093 | 0 | 1.86 | 1.766 | 0.593
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.565 | 0.561 | 0 | 3.617 | 3.574 | 0 | 0.026 | 0.024 | 0.748
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.041 | 33.064 | 33.089 | 29.342 | 64.779 | 64.364 | 31.923 | 45.466 | 44.782 | 36.403
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.174 | 18.271 | 18.435 | 3.348 | 8.571 | 8.509 | 101.387 | 89.617 | 90.211 | 23.38
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.166 | 16.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.541
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.174 | 34.437 | 34.474 | 3.348 | 8.571 | 8.509 | 101.387 | 89.617 | 90.211 | 36.921
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.636 | 0.737 | 0.737 | 0.968 | 1.532 | 1.526 | 0.622 | 0.736 | 0.73 | 0.796
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.219 | 0.082 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.028 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.855 | 0.831 | 0.832 | 0.968 | 1.555 | 1.548 | 0.622 | 0.766 | 0.758 | 0.88
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0.067 | 0.068 | 0.016 | 0.041 | 0.041 | 0.288 | 0.261 | 0.262 | 0.082
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.169 | 0.105 | 0.105 | 0.016 | 0.041 | 0.041 | 0.288 | 0.261 | 0.262 | 0.114
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.698 | 0.35 | 0.352 | 0.226 | 0.419 | 0.417 | 0.23 | 0.679 | 0.657 | 0.381
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.698 | 0.35 | 0.352 | 0.226 | 0.419 | 0.417 | 0.23 | 0.679 | 0.657 | 0.381
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407