## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.275 | 8.827 | 9.174 | 24.45 | 15.461 | 15.618 |  | 0 | 0 | 10.307
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.212 | 7.208 | 7.159 | 0.876 | 0 | 0.015 |  | 0 | 0 | 5.902
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.878 | 1.86 | 0 | 3.143 | 3.087 |  | 0 | 0 | 2.076
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.637 | 0.631 | 0 | 1.242 | 1.22 |  | 0 | 0 | 0.734
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.487 | 18.55 | 18.824 | 25.326 | 19.846 | 19.94 |  | 0 | 0 | 19.019
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.747 | 9.088 | 9.721 | 45.526 | 10.442 | 11.057 |  | 0 | 0 | 9.956
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.873 | 2.845 | 0 | 9.926 | 9.752 |  | 0 | 0 | 4.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.747 | 11.961 | 12.566 | 45.526 | 20.368 | 20.809 |  | 0 | 0 | 14.015
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.645 | 0.287 | 0.291 | 0.567 | 0.759 | 0.756 |  | 0 | 0 | 0.372
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0.064 | 0.063 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.021 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.672 | 0.369 | 0.372 | 0.57 | 0.788 | 0.785 |  | 0 | 0 | 0.444
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.241 | 0.045 | 0.047 | 0.228 | 0.053 | 0.056 |  | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.074 | 0.072 |  | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.241 | 0.058 | 0.06 | 0.228 | 0.127 | 0.128 |  | 0 | 0 | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.226 | 0.103 | 0.104 | 0.912 | 0.549 | 0.555 |  | 0 | 0 | 0.184
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.226 | 0.103 | 0.104 | 0.912 | 0.549 | 0.555 |  | 0 | 0 | 0.184
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631