## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.249 | 3.33 | 3.491 | 2.941 | 44.225 | 43.586 | 0 | 0 | 0 | 5.982
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.054 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.457 | 3.42 | 0 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 3.203
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2.295 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 0.159
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.303 | 6.807 | 6.942 | 2.941 | 46.584 | 45.908 | 0 | 0 | 0 | 9.355
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.462 | 9.992 | 10.29 | 29.012 | 31.655 | 31.614 | 0 | 0 | 0 | 11.595
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.042 | 7.955 | 0 | 0.371 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 7.464
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.462 | 18.034 | 18.245 | 29.012 | 32.026 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 19.059
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.247 | 0.062 | 0.064 | 0.137 | 0.422 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.092 | 0.093 | 0.137 | 0.447 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.115
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.357 | 0.103 | 0.105 | 0.235 | 0.362 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.164 | 0.165 | 0.235 | 0.398 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.179
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.264 | 0.148 | 0.149 | 1 | 1.045 | 1.045 | 5 | 0.949 | 0.983 | 0.207
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.148 | 0.149 | 1 | 1.045 | 1.045 | 5 | 0.949 | 0.983 | 0.207
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850