## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.148 | 13.189 | 13.359 | 54.803 | 26.911 | 27.783 |  | 0 | 0 | 13.496
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.537 | 1.865 | 1.879 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.861
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.789 | 3.113 | 3.105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.075
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.324 | 4.308 | 0 | 7.494 | 7.26 |  | 0 | 0 | 4.336
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.958 | 0.955 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.946
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.474 | 23.449 | 23.606 | 54.803 | 34.405 | 35.043 |  | 0 | 0 | 23.714
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.15 | 2.021 | 2.057 | 52.081 | 54.856 | 54.769 |  | 0 | 0 | 2.558
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.714 | 4.697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.652
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.235 | 0.234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.232
Genel Toplam |  | 12.15 | 6.97 | 6.988 | 52.081 | 54.856 | 54.769 |  | 0 | 0 | 7.442
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.774 | 0.195 | 0.197 | 1.225 | 0.54 | 0.561 |  | 0 | 0 | 0.2
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.099 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.097
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.045 | 0.044 |  | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.826 | 0.365 | 0.366 | 1.225 | 0.585 | 0.605 |  | 0 | 0 | 0.368
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 0.014 | 0.014 | 0.238 | 0.127 | 0.131 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.068 | 0.026 | 0.026 | 0.238 | 0.127 | 0.131 |  | 0 | 0 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.311 | 0.169 | 0.169 | 0.119 | 0.942 | 0.916 |  | 0 | 0 | 0.177
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.311 | 0.169 | 0.169 | 0.119 | 0.942 | 0.916 |  | 0 | 0 | 0.177
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005