## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.084 | 8.08 | 8.088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.088
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.079 | 3.71 | 3.712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.712
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.952 | 2.947 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.947
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.535 | 0.534 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.534
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.163 | 15.341 | 15.345 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.345
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.362 | 13.096 | 13.108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.108
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.65 | 0.094 | 0.102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.102
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.54 | 9.523 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.523
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.012 | 22.73 | 22.733 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22.733
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.356 | 0.199 | 0.199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.199
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.051 | 0.041 | 0.041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.407 | 0.268 | 0.268 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.268
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.057 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.117 | 0.117 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.117
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.19 | 0.044 | 0.044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.044 | 0.044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.044
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941