## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.335 | 14.632 | 14.724 | 79.869 | 253.871 | 250.581 | 117.235 | 127.234 | 127.117 | 20.109
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.796 | 6.605 | 6.564 | 0 | 7.872 | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 6.385
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.28 | 0.95 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.804 | 3.759 | 1.034
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.715 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 2.59
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.338 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.607 | 3.565 | 1.379
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 6.499 | 0 | 0 | 0 | 0.059
Genel Toplam |  | 29.411 | 26.24 | 26.267 | 79.869 | 268.367 | 264.804 | 117.235 | 134.676 | 134.472 | 31.556
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.188 | 15.203 | 15.393 | 8.677 | 32.426 | 31.977 | 32.941 | 33.028 | 33.027 | 16.053
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.804 | 1.684 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 21.365 | 7.185 | 7.35 | 1.841
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.586 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 4.128 | 2.586
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Genel Toplam |  | 39.992 | 19.507 | 19.684 | 8.677 | 32.426 | 31.977 | 54.306 | 44.39 | 44.505 | 20.512
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.508 | 0.248 | 0.25 | 0.808 | 2.697 | 2.661 | 3.706 | 3.972 | 3.968 | 0.379
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.053 | 0.207 | 0.205 | 0 | 0.175 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.199
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.019 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58 | 0.497 | 0.496 | 0.808 | 2.888 | 2.849 | 3.706 | 4.018 | 4.013 | 0.619
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.206 | 0.056 | 0.057 | 0.077 | 0.228 | 0.225 | 0.51 | 0.505 | 0.505 | 0.072
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.021 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.053 | 0.054 | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.089 | 0.09 | 0.077 | 0.228 | 0.225 | 0.667 | 0.581 | 0.581 | 0.107
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.91 | 0.571 | 0.574 | 1.577 | 3.84 | 3.797 | 3.961 | 2.58 | 2.596 | 0.661
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.91 | 0.571 | 0.574 | 1.577 | 3.84 | 3.797 | 3.961 | 2.58 | 2.596 | 0.661
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492