## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.993 | 8.619 | 8.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.898 | 11.475 | 11.493 | 3.164 | 13.465 | 13.233 | 18.756 | 34.755 | 34.307 | 15.563
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.141 | 0.138 | 0 | 2.421 | 2.353 | 0.427
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.603 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 4.965 | 2.717
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.891 | 22.713 | 22.67 | 3.164 | 13.606 | 13.371 | 18.756 | 42.284 | 41.625 | 24.917
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.541 | 11.594 | 11.8 | 9.179 | 20.212 | 19.963 | 92.17 | 101.437 | 101.178 | 27.889
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.095 | 0.094 | 5.665 | 18.163 | 17.881 | 0 | 0.064 | 0.062 | 1.967
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.541 | 11.689 | 11.894 | 14.844 | 38.375 | 37.844 | 92.17 | 101.501 | 101.24 | 29.856
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.192 | 0.552 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57 | 0.359 | 0.36 | 0.078 | 0.34 | 0.335 | 0.539 | 0.714 | 0.709 | 0.417
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.003
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.762 | 0.922 | 0.921 | 0.078 | 0.341 | 0.336 | 0.539 | 0.752 | 0.746 | 0.83
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.112 | 0.113 | 0.052 | 0.14 | 0.138 | 0.468 | 0.522 | 0.521 | 0.185
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.114 | 0.115 | 0.065 | 0.218 | 0.215 | 0.468 | 0.526 | 0.524 | 0.195
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.331 | 0.216 | 0.224 | 0.299 | 0.062 | 0.067 | 1.896 | 1.963 | 1.961 | 0.503
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.331 | 0.216 | 0.224 | 0.299 | 0.062 | 0.067 | 1.896 | 1.963 | 1.961 | 0.503
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272