## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.074 | 1.181 | 1.187 |  |  |  | 4.464 | 5.545 | 5.523 | 1.99
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.856 | 6.812 |  |  |  | 0 | 6.959 | 6.815 | 6.812
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.074 | 1.052 | 0.195
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.074 | 8.037 | 7.999 |  |  |  | 4.464 | 13.578 | 13.39 | 8.997
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 37.561 | 46.209 | 46.153 |  |  |  | 33.056 | 68.474 | 67.743 | 50.15
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.994 | 19.933 | 19.997 |  |  |  | 16.656 | 42.042 | 41.518 | 23.982
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.229 | 2.214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.804
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.555 | 68.371 | 68.364 |  |  |  | 49.712 | 110.516 | 109.261 | 75.936
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0.32 | 0.279 | 0.279 | 0.09
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.155 | 0.117 | 0.117 |  |  |  | 0.32 | 0.339 | 0.338 | 0.158
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.796 | 1.474 | 1.47 |  |  |  | 0.573 | 1.236 | 1.222 | 1.424
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.272 | 0.237 | 0.238 |  |  |  | 0.08 | 0.203 | 0.2 | 0.231
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.068 | 1.718 | 1.715 |  |  |  | 0.653 | 1.439 | 1.422 | 1.661
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.854 | 0.263 | 0.266 |  |  |  | 0.72 | 0.175 | 0.186 | 0.252
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.854 | 0.263 | 0.266 |  |  |  | 0.72 | 0.175 | 0.186 | 0.252
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 103 | 15882 | 15985 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3557 | 3632 | 19617