## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.272 | 11.863 | 11.844 | 8.229 | 4.634 | 4.653 | 93.268 | 34.615 | 35.212 | 13.325
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.54 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.408 | 3.399 | 0 | 2.303 | 2.291 | 0 | 8.666 | 8.578 | 3.733
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.753 | 0.752 | 0 | 0.925 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.703
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.272 | 18.564 | 18.529 | 8.229 | 7.862 | 7.864 | 93.268 | 43.281 | 43.79 | 20.095
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.013 | 5.397 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 10.291 | 10.24 | 5.663
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.869 | 7.849 | 0 | 3.498 | 3.48 | 0 | 0.984 | 0.974 | 7.336
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.013 | 13.266 | 13.252 | 0 | 3.498 | 3.48 | 5.297 | 11.275 | 11.214 | 12.999
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.179 | 0.275 | 0.275 | 0.571 | 0.322 | 0.323 | 0.908 | 0.839 | 0.84 | 0.313
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.356 | 0.356 | 0.571 | 0.429 | 0.429 | 0.908 | 0.876 | 0.877 | 0.39
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.19 | 0.188 | 0.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.053 | 0.202 | 0.2 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.108 | 0.164 | 0.164 | 0.143 | 0.644 | 0.641 | 1.171 | 2.678 | 2.663 | 0.337
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.164 | 0.164 | 0.143 | 0.644 | 0.641 | 1.171 | 2.678 | 2.663 | 0.337
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 251 | 102239 | 102490 | 7 | 1330 | 1337 | 76 | 7389 | 7465 | 111292