## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 97.389 | 18.784 | 19.018 |  | 10015.2 | 10108.8 | 159.016 | 20.457 | 21.652 | 19.652
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.678 | 4.664 |  | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 1.506 | 4.258
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.431 | 1.427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 97.389 | 24.893 | 25.109 |  | 10015.2 | 10108.8 | 159.016 | 21.976 | 23.158 | 25.153
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.804 | 7.181 | 7.302 |  | 0 | 0 | 67.895 | 65.489 | 65.51 | 14.791
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.756 | 13.715 |  | 0 | 0 | 0 | 30.732 | 30.467 | 15.87
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.804 | 20.937 | 21.017 |  | 0 | 0 | 67.895 | 96.221 | 95.977 | 30.661
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.157 | 0.63 | 0.635 |  | 428 | 432 | 1.342 | 0.294 | 0.303 | 0.605
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.157 | 0.693 | 0.698 |  | 428 | 432 | 1.342 | 0.314 | 0.323 | 0.663
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.888 | 0.193 | 0.195 |  | 0 | 0 | 2.132 | 1.069 | 1.078 | 0.309
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 |  | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0.055
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.888 | 0.242 | 0.244 |  | 0 | 0 | 2.132 | 1.164 | 1.172 | 0.364
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.281 | 1.285 | 1.285 |  | 0 | 0 | 2.711 | 2.454 | 2.456 | 1.436
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.281 | 1.285 | 1.285 |  | 0 | 0 | 2.711 | 2.454 | 2.456 | 1.436
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 29736 | 29825 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4366 | 4404 | 34230