## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 88.873 | 27.238 | 27.585 | 514.697 | 1030.046 | 1022.411 | 551.617 | 474.911 | 476.531 | 228.345
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.129 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 3.336 | 3.344 | 1.688
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.803 | 0.799 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 3.965 | 3.881 | 1.723
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.305 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.215 | 0.257
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 90.002 | 29.361 | 29.702 | 514.697 | 1030.065 | 1022.43 | 555.312 | 482.432 | 483.971 | 232.013
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.656 | 0.279 | 0.518 | 290.803 | 311 | 310.701 | 82.443 | 112.167 | 111.539 | 53.996
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.318 | 0.316 | 0 | 4.248 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0.448
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.656 | 0.597 | 0.834 | 290.803 | 315.248 | 314.886 | 82.443 | 112.167 | 111.539 | 54.444
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.063 | 0.326 | 0.33 | 4.781 | 9.621 | 9.55 | 4.832 | 4.514 | 4.521 | 2.2
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.079 | 0.355 | 0.359 | 4.781 | 9.621 | 9.55 | 4.863 | 4.567 | 4.573 | 2.235
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.013 | 0.014 | 0.844 | 0.859 | 0.859 | 0.274 | 0.36 | 0.359 | 0.173
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.017 | 0.018 | 0.844 | 0.876 | 0.876 | 0.274 | 0.36 | 0.359 | 0.176
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.498 | 0.014 | 0.017 | 4.844 | 7.173 | 7.139 | 5.418 | 6.082 | 6.068 | 2.347
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.498 | 0.014 | 0.017 | 4.844 | 7.173 | 7.139 | 5.418 | 6.082 | 6.068 | 2.347
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335