## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 21.929 | 52.726 | 52.268 | 8.55 | 9.967 | 9.95 | 36.1 | 46.105 | 45.759 | 42.739
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.91 | 107.023 | 106.561 | 506.463 | 405.921 | 407.119 | 416.432 | 505.516 | 502.433 | 328.229
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.22 | 3.173 | 0 | 1.742 | 1.721 | 0 | 7.695 | 7.429 | 4.819
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 97.839 | 162.969 | 162.002 | 515.013 | 417.708 | 418.867 | 452.532 | 559.316 | 555.621 | 375.799
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.435 | 66.248 | 65.581 | 3.825 | 16.423 | 16.272 | 87.635 | 81.063 | 81.291 | 64.736
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 4.367 | 1.923
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.435 | 66.248 | 65.581 | 3.825 | 16.423 | 16.272 | 87.635 | 85.587 | 85.658 | 66.659
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.209 | 2.034 | 2.021 | 0.792 | 0.923 | 0.921 | 1.703 | 2.139 | 2.124 | 1.893
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.477 | 2.689 | 2.686 | 1.271 | 1.463 | 1.461 | 2.659 | 2.88 | 2.872 | 2.575
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.059 | 0.057 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.686 | 4.75 | 4.734 | 2.063 | 2.407 | 2.403 | 4.362 | 5.078 | 5.053 | 4.507
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.259 | 0.257 | 0.125 | 0.537 | 0.532 | 0.436 | 0.485 | 0.484 | 0.4
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.259 | 0.257 | 0.125 | 0.537 | 0.532 | 0.436 | 0.497 | 0.496 | 0.405
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.242 | 0.622 | 0.632 | 0.979 | 1.39 | 1.385 | 2.618 | 2.271 | 2.283 | 1.477
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.242 | 0.622 | 0.632 | 0.979 | 1.39 | 1.385 | 2.618 | 2.271 | 2.283 | 1.477
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583