## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.304 | 242.953 | 241.858 | 8.416 | 2.365 | 2.59 | 236.07 | 173.79 | 176.365 | 214.066
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 9.51 | 9.375 | 2.157
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.023 | 1.017 | 0 | 0.148 | 0.143 | 0 | 2.475 | 2.373 | 1.282
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.291 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0.746 | 0.379
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.304 | 244.267 | 243.165 | 8.416 | 2.513 | 2.733 | 242.332 | 186.554 | 188.859 | 217.884
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 1.019 | 0 | 0.038 | 0.742 | 3.524 | 3.409 | 0.82
Dağıtım-OG | Güvenlik | 17.204 | 0.846 | 0.942 | 516.592 | 255.763 | 265.468 | 449.579 | 466.388 | 465.693 | 121.941
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.204 | 0.946 | 1.041 | 517.611 | 255.763 | 265.506 | 450.321 | 469.912 | 469.102 | 122.799
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.365 | 5.021 | 5 | 0.685 | 0.788 | 0.784 | 3.855 | 4.088 | 4.079 | 4.564
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.16 | 0.158 | 0.036
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.033 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.365 | 5.035 | 5.014 | 0.685 | 0.789 | 0.785 | 3.96 | 4.29 | 4.277 | 4.619
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.095 | 0.092 | 0.022
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.045 | 0.002 | 0.002 | 0.932 | 0.465 | 0.482 | 0.883 | 0.876 | 0.876 | 0.229
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.003 | 0.003 | 0.959 | 0.465 | 0.483 | 0.903 | 0.971 | 0.968 | 0.251
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.077 | 0.043 | 0.043 | 0.247 | 1.52 | 1.472 | 1.661 | 1.544 | 1.549 | 0.465
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.043 | 0.043 | 0.247 | 1.52 | 1.472 | 1.661 | 1.544 | 1.549 | 0.465
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899