## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.463 | 26.456 | 26.493 |  |  |  | 215.858 | 185.118 | 185.968 | 45.526
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.288 | 3.716 | 3.708 |  |  |  | 0.648 | 0.2 | 0.213 | 3.291
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.234 | 0.186 | 0.205 |  |  |  | 26.022 | 24.933 | 24.963 | 3.158
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.311 | 1.307 |  |  |  | 0 | 1.812 | 1.762 | 1.361
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.291 | 0.29 |  |  |  | 0 | 0.836 | 0.813 | 0.352
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.985 | 31.96 | 32.003 |  |  |  | 242.528 | 212.899 | 213.719 | 53.688
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 152.263 | 305.911 | 305.43 |  |  |  | 230.077 | 335.551 | 332.635 | 312.67
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.116 | 0.236 | 0.261 |  |  |  | 45.446 | 40.041 | 40.191 | 5.025
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.652 | 2.642 | 2.67 | 0.319
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.942 | 1.936 |  |  |  | 0 | 2.51 | 2.441 | 1.996
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 160.379 | 308.089 | 307.627 |  |  |  | 279.175 | 380.744 | 377.937 | 320.01
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.823 | 0.554 | 0.555 |  |  |  | 3.75 | 3.668 | 3.67 | 0.926
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0.087 | 0.087 |  |  |  | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.077
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.036 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.152 | 0.146 | 0.146 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.89 | 0.656 | 0.657 |  |  |  | 3.917 | 3.846 | 3.848 | 1.037
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.458 | 0.927 | 0.926 |  |  |  | 0.687 | 1.001 | 0.993 | 0.946
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.241 | 0.21 | 0.211 | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026 | 0.02 | 0.02 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.494 | 0.938 | 0.937 |  |  |  | 0.954 | 1.249 | 1.242 | 0.985
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.18 | 0.136 | 0.136 |  |  |  | 1.822 | 1.399 | 1.411 | 0.288
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.136 | 0.136 |  |  |  | 1.822 | 1.399 | 1.411 | 0.288
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473