## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 77.563 | 36.005 | 36.241 | 95.527 | 68.521 | 68.743 | 137.464 | 112.26 | 112.62 | 49.079
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.437 | 3.192 | 3.182 | 0 | 0.449 | 0.446 | 0.548 | 1.65 | 1.634 | 2.758
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.035 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.427 | 0.429 | 0.079
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 2.808 | 2.792 | 0 | 4.286 | 4.25 | 0 | 6.259 | 6.17 | 3.361
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.436 | 0.433 | 0 | 0.24 | 0.238 | 0 | 0.122 | 0.12 | 0.376
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 79.06 | 42.478 | 42.685 | 95.527 | 73.496 | 73.677 | 138.609 | 120.718 | 120.973 | 55.661
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.285 | 26.416 | 26.449 | 34.707 | 25.045 | 25.125 | 26.239 | 53.721 | 53.33 | 29.963
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.112 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.275 | 4.251 | 0 | 4.206 | 4.171 | 0 | 0.83 | 0.818 | 3.783
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
Genel Toplam |  | 32.397 | 30.987 | 30.996 | 34.707 | 29.251 | 29.296 | 26.239 | 54.551 | 54.148 | 33.979
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.076 | 0.882 | 0.883 | 1.157 | 1.218 | 1.218 | 1.447 | 1.338 | 1.34 | 0.971
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.037 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.058
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.114 | 0.985 | 0.986 | 1.157 | 1.247 | 1.247 | 1.467 | 1.402 | 1.403 | 1.062
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.162 | 0.18 | 0.18 | 0.107 | 0.086 | 0.086 | 0.121 | 0.239 | 0.237 | 0.18
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.021
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.206 | 0.205 | 0.107 | 0.102 | 0.102 | 0.121 | 0.243 | 0.24 | 0.202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.924 | 0.547 | 0.549 | 1.279 | 0.753 | 0.757 | 1.626 | 1.356 | 1.359 | 0.674
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.924 | 0.547 | 0.549 | 1.279 | 0.753 | 0.757 | 1.626 | 1.356 | 1.359 | 0.674
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.