## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 78.71 | 27.333 | 27.713 | 117.166 | 99.765 | 100.072 | 306.679 | 207.03 | 210.167 | 36.447
DAĞITIM–OG | Dışsal | 10.246 | 3.249 | 3.301 | 1.193 | 1.265 | 1.264 | 0.843 | 1.43 | 1.412 | 3.139
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.371 | 0.023 | 0.025 | 1.507 | 1.402 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0.102
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 5.052 | 5.015 | 0 | 8.114 | 7.97 | 0 | 7.491 | 7.256 | 5.238
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.647 | 0.642 | 0 | 0.749 | 0.736 | 0 | 0.135 | 0.131 | 0.634
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 89.415 | 36.305 | 36.697 | 119.866 | 111.295 | 111.446 | 307.522 | 216.086 | 218.966 | 45.561
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.465 | 0.465 | 1.031 | 2.629 | 2.601 | 0.28 | 0.816 | 0.799 | 0.593
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.06 | 35.622 | 35.736 | 117.843 | 53.203 | 54.346 | 45.395 | 57.098 | 56.729 | 37.317
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.269 | 0.025 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.71 | 6.661 | 0 | 5.911 | 5.806 | 0 | 6.231 | 6.035 | 6.597
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Genel Toplam |  | 51.696 | 42.884 | 42.95 | 118.874 | 61.743 | 62.753 | 45.675 | 64.145 | 63.563 | 44.588
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1 | 0.651 | 0.655 | 1.398 | 1.309 | 1.31 | 2.682 | 2.127 | 2.144 | 0.73
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.118 | 0.066 | 0.067 | 0.026 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.062
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | 0.046 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.223 | 0.75 | 0.755 | 1.47 | 1.382 | 1.382 | 2.706 | 2.188 | 2.204 | 0.827
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.035 | 0.035 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.033
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.202 | 0.158 | 0.158 | 0.35 | 0.161 | 0.165 | 0.147 | 0.218 | 0.216 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.023
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.217 | 0.217 | 0.355 | 0.196 | 0.2 | 0.148 | 0.239 | 0.236 | 0.217
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.721 | 0.353 | 0.356 | 1.49 | 1.192 | 1.197 | 1.769 | 1.873 | 1.87 | 0.442
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.721 | 0.353 | 0.356 | 1.49 | 1.192 | 1.197 | 1.769 | 1.873 | 1.87 | 0.442
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.