## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.201 | 0.4 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.601 | 0.595 | 0.392
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 71.842 | 27.52 | 27.805 | 103.236 | 74.206 | 74.567 | 139.06 | 100.57 | 101.32 | 37.766
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.326 | 3.213 | 3.24 | 1.35 | 2.744 | 2.727 | 5.628 | 11.859 | 11.738 | 4.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.251 | 0.023 | 0.024 | 1.075 | 0.789 | 0.793 | 0.354 | 0.379 | 0.378 | 0.107
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 4.002 | 3.976 | 0 | 6.524 | 6.443 | 0 | 6.043 | 5.925 | 4.318
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.531 | 0.528 | 0 | 0.714 | 0.705 | 0 | 0.148 | 0.145 | 0.502
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 79.683 | 35.693 | 35.976 | 105.661 | 84.977 | 85.235 | 145.335 | 119.6 | 120.101 | 47.105
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.276 | 0.276 | 0.669 | 1.192 | 1.185 | 0.194 | 0.193 | 0.193 | 0.326
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.691 | 32.92 | 32.989 | 87.387 | 36.264 | 36.898 | 70.792 | 67.801 | 67.859 | 36.558
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.363 | 0.055 | 0.057 | 8.719 | 0.221 | 0.326 | 11.599 | 8.258 | 8.323 | 0.862
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.758 | 5.722 | 0 | 4.863 | 4.803 | 0 | 3.573 | 3.504 | 5.452
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.064
Genel Toplam |  | 44.31 | 39.084 | 39.119 | 96.775 | 42.54 | 43.212 | 82.585 | 79.837 | 79.891 | 43.262
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.017 | 0.011
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.02 | 0.679 | 0.681 | 1.256 | 1.146 | 1.148 | 1.585 | 1.335 | 1.34 | 0.773
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.087 | 0.059 | 0.059 | 0.019 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.054 | 0.054 | 0.055
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0.033 | 0.016 | 0.016 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.117 | 0.78 | 0.782 | 1.308 | 1.209 | 1.211 | 1.63 | 1.454 | 1.459 | 0.873
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.022 | 0.022 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.015 | 0.015 | 0.02
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 0.183 | 0.183 | 0.279 | 0.14 | 0.142 | 0.366 | 0.377 | 0.377 | 0.199
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.034 | 0.034 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.022
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.229 | 0.229 | 0.307 | 0.17 | 0.172 | 0.445 | 0.44 | 0.44 | 0.246
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.724 | 0.378 | 0.38 | 1.426 | 0.949 | 0.955 | 2.06 | 1.867 | 1.87 | 0.559
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.724 | 0.378 | 0.38 | 1.426 | 0.949 | 0.955 | 2.06 | 1.867 | 1.87 | 0.559
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.