## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.552 | 5.921 | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 7.642 | 7.645 | 5.853
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.146 | 8.948 | 8.956 | 6.229 | 4.852 | 4.855 | 83.062 | 70.601 | 70.716 | 15.612
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.499 | 3.49 | 0 | 26.074 | 26.022 | 0 | 14.673 | 14.538 | 5.714
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.542 | 0.541 | 0 | 0.73 | 0.728 | 0 | 0.314 | 0.311 | 0.524
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.698 | 18.91 | 18.913 | 6.229 | 31.656 | 31.605 | 91.018 | 93.23 | 93.21 | 27.703
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.819 | 18.505 | 18.547 | 1.857 | 3.531 | 3.527 | 71.835 | 57.831 | 57.96 | 22.243
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.509 | 5.495 | 0 | 9.005 | 8.987 | 0 | 6.795 | 6.732 | 5.787
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.819 | 24.014 | 24.042 | 1.857 | 12.536 | 12.514 | 71.835 | 64.626 | 64.692 | 28.03
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.211 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.213 | 0.214 | 0.164
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.436 | 0.256 | 0.256 | 0.619 | 0.347 | 0.348 | 1.185 | 0.98 | 0.982 | 0.34
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.1 | 0.099 | 0.045
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.619 | 0.48 | 0.481 | 1.407 | 1.295 | 1.297 | 0.553
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.338 | 0.231 | 0.231 | 0.048 | 0.083 | 0.083 | 0.835 | 0.626 | 0.628 | 0.269
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.026
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.338 | 0.252 | 0.252 | 0.048 | 0.169 | 0.169 | 0.835 | 0.663 | 0.665 | 0.295
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.418 | 0.348 | 0.348 | 0.81 | 0.463 | 0.464 | 1.337 | 1.325 | 1.325 | 0.461
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.348 | 0.348 | 0.81 | 0.463 | 0.464 | 1.337 | 1.325 | 1.325 | 0.461
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.